| 冰皇BH260冷冻机组技术参数表 型号Model |  | BH260 |
| --- | --- | --- |
| 库内温度范围 Temperature rating in container |  | -18℃～+15℃ |
| 制冷量W Refrigeration capacity |  | 2236（0℃） |
|  |  | 1350（-18℃） |
| 驱动方式 Structure |  | 非独立式，引擎直接驱动 Split direct drive unit |
| 电压DC（V）Voltage |  | 12V/24V |
| 压缩机Compressor |  | 10S10(108 cc/rev) |
| 制冷剂Refrigerant |  | R404A |
| 制冷剂充注量charge |  | 0.9~1.0Kg |
| 膨胀阀 |  | 三花 |
| 风量（m³/H） |  | 900 |
| 消耗电流（A） |  | 19 |
| 电磁阀 |  | 鸿森SV64-3 |
| 库内温度调整 Box temperature adjustment |  | 电子式数位显示 Electronic digital display |
| 安全保证装置 Safety protection device |  | 高低压开关安全保护 High Low pressure safety protection switch |
| 除霜方式Defrosting |  | 热气自动/手动除霜 |
| 外形尺寸 Outline dimension | 蒸发器Evaporator | 600×510×138 |
|  | 冷凝器Condenser | 926×490×220 |
| 质量Weight Kｇ | 蒸发器Evaporator | 19.7 |
|  | 冷凝器Condenser | 21.5 |
| 适用箱体容积m3 Volume of container |  | 5~8 |